八、電機工程設備
議題	建議事項	主管單位 / 辦理進度暨未來處理方向
屋內線路裝置規則第401條	歐(外)商對「原製造廠」與「實驗室」的運作及定義，與國內相對於「原製造廠」與「實驗室」之認可與運作方式，應兼容並蓄。該作業要點針對原製造廠認可部分，要求工廠具備ISO/I EC17025實驗室認證，此與製造工廠應主要以控制生產流程與品質控管能力，制度適用範圍不同，應予修正，以期與國際實務接軌。	經濟部 / 辦理情形 / 為解決國內產業遭遇困難、歐洲商會訴求及兼顧用電安全與供電實際需要，能源局於2012年11月28、29日已邀集學者專家、相關公會、國內外廠家及台電公司等進行研商，有關申請原製造廠家認可之選項除續保留ISO/IEC 17025認證資格外，另增加ISO 9001認證資格。作業要點經修正發布於2012年12月25日生效，廠家即可依所需自行選擇。 / 未來處理方向 / (1)邀集產官學研(包括歐洲商會、電機電子工業同業公會等公會)組成專案小組，於2012年12月22日召開第1次會議，並將每週持續檢討改善管制方式。 / (2)成立委辦計畫，加強廠家輔導，研擬持續改善機制，並爭取國家級試驗實驗室之設置，以協助業者減輕需至國外試驗之負擔。 / 涉及法規 / 「屋內線路裝置規則」第401條、「經濟部認可檢驗機構與原製造廠家及高壓用電設備施行試驗作業要點」 / 4.辦理進度 / 已完成
	2.跨國生產高壓用電設備集團之實驗室， 可與集團內各工廠「合併申請」原製造廠家之認證審查，以符該作業要點之精神，確保臺灣用戶的用電安全及權益。	經濟部 / 1.辦理情形 / 有關實驗室不論是與原製造廠家合併或分開申請均可予以認可，惟合併申請之實驗室必須實質上有協助集團內各工廠執行試驗並出具報告，並已回復歐洲商會。 / 2.辦理進度 / 已完成
	3.針對型式試驗報告認可部分，歐洲STL及ILAC實驗室以50Hz 為試驗頻率，多年來符合我國電力系統(60Hz)之使用環境條件，建議認可該型式試驗報告之試驗結果。	經濟部 / 1.辦理情形 / 業於2012年7月19日邀集專家學者討論，並考量我國電力系統環境係60Hz，廠家仍以取得60Hz試驗之型式試驗報告為原則，並可採納國際標準(如IEC)對於50Hz與60Hz共通性之規範，由申請廠家提出適用於我國環境之證明資料進行審查，對符合個案予以審查同意。 / 2.未來處理方向 / 依試驗標準規定辦理。 / 3.辦理進度 / 已完成
	針對高度客製化及試驗有困難之高壓用電設備(如氣體絕緣開關設備、變壓器… 等)，建議延用舊制第401條第2項有關氣體絕緣開關設備之規定，以書面送審為主辦理，變壓器亦同。	經濟部 / 1.辦理情形 / 經審查倘確有困難並符合「屋內線路裝置規則」第401條第2款規定者，自可檢附相關證明資料經審查後辦理。 / 涉及法規 / 「屋內線路裝置規則」第401條 / 3.辦理進度 / 已完成。
	重新逐條檢視該作業要點，與國際實務接軌。	經濟部 / 1.辦理情形 / 參酌國內外廠家意見，納入作業要點修正草案中，能源局並於2012年11月28、29日邀集學者專家、相關公會、國內外廠家及台電公司等進行逐條討論研商，經與會代表討論業有共識。 / 2.未來處理方向 / 修正後之作業要點依照法制作業程序辦理發布；並業組成專案小組滾動式檢討該作業要點。 / 涉及法規 / 「屋內線路裝置規則」第401條 / 4.辦理進度 / 已完成
2.避免重複測試	接受IEC型式報告：建議標檢局以書面審查方式，接受IEC 認可之內部(in-house)實驗室所核發的測試報告，以避免因重複試驗造成非必要的工作及成本。	經濟部 / 辦理情形 / (1)有關電氣安全規定測試報告的接受，國際間有國際電機工程委員會(IEC)建立的多邊電機電子產品驗證相互承認制度(IEC CB Scheme)，廠商於某一會員國家取得驗證機構(CB)產品驗證證書及測試報告，即可以不必經過重複測試而轉換成其他會員國家的產品驗證證書。但我國目前並無法加入CB Scheme，我國試驗室出具之測試報告亦無法為歐方所接受，也須重新進行測試，尚無法達到互惠的境界，又歐盟與我方亦尚未簽署相互承認協議，故我國目前尚無法承認IEC型式試驗報告。 / (2)在雙方未簽署相互承認協議之前，為了讓歐洲廠商能就近於歐洲即可將產品依我國CNS完成測試，標檢局已開放歐盟境內第三者試驗室申請該局自願性大容量無熔線斷路器(MCCB)之指定試驗室，目前該局認可之國內外電氣安規指定試驗室均為第三者試驗室，尚無法接受製造商內部(in-house)試驗室所出具之測試報告。 / (3)台電公司要求新型式MCCB必須取得標檢局自願性產品驗證(VPC)證書之規定，係台電公司擬採納該局產品驗證證明，非標檢局之強制規定。 / 2.未來處理方向 / 仍依現行規定辦理。 / 3.涉及法規 / 「台電公司送電審查規定」、「自願性產品驗證實施辦法」 / 4.辦理進度 / 已完成。
	CNS3376防爆電氣設備型式檢定： / (1)工業技術研究院應接受國際ISO/IEC防爆認證，而非要求本地再行額外的重複測試與認證。	工研院 / 1.辦理情形 / 工研院執行勞委會委託『防爆構造電氣型式檢定』業務，業依據2011年10月28 日勞安2字第1000146280號解釋函辦理。對於已取得檢定機構與國外驗證機構簽訂相互承認測試報告者，可提出「國外認證合格書」、「國外測試報告」、「技術文件」，申請型式檢定，免除實體重複測試，經認證後核發正常檢定合格證書。對於未與檢定機構簽訂相互承認之國外驗證機構所出具之報告者減少有效期1年。目前已與日本TIIS，德國PTB與萊因TUV簽訂相互承認測試報告協定。 / 2.未來處理方向 / 因我國非IEC正式會員國，將擴增與國外驗證機構個別簽訂相互承認測試報告協定。 / 3.辦理進度 / 持續辦理。 / 勞委會 / 1.辦理情形 / (1)勞委會以2010年12月27日勞安2字第0990146695號公告委託工研院辦理防爆電氣設備之型式檢定業務，並以2010年12月27日勞安2字第0990146700號公告，新安裝或換裝之防爆燈具、防爆電動機、防爆開關箱等應自2012年1月1日起使用經勞委會認可公告之機構實施型式認證合格之合格品，故無論國產或進口之前開防爆電氣設備，均應使用經勞委會公告委託之檢定機構－工研院實施型式檢定合格之合格品。 / (2)國際上對於ISO/IEC防爆認證之要求，均由進口國或使用國辦理，勞委會推動國內實施防爆電氣設備型式檢定制度，基於法令規定及公平對等原則，要求國外進口品需經國內檢定機構檢定合格之方式，完全符合國際慣例。 / (3)為協助解決防爆電氣設備進口品重複測試與認證問題，勞委會前於2011年11月28日邀集相關機關、進出口商業同業公會、國外檢測機構、製造廠、進口商及使用廠等召開研商會議，針對市場上如確無所需規格之檢定合格品者，對取得國外認證合格之前揭防爆電氣設備，依勞委會2011年10月28日勞安2字第1000146280號函釋，得採「書面審查方式免除實體測試」之權宜措施辦理，亦即進口商應檢附國外認證合格證明、國外測試報告書及技術文件等向工研院申請型式檢定。 / (4)為促進防爆電氣設備驗證之國際合作，勞委會於2012年已陸續核備工研院與德國物理技術研究院(PTB)、萊因技術監護顧問股份有限公司(TÜV)及日本產業安全技術協會(TIIS)，以「實驗室對實驗室」方式，簽定測試報告相互承認協定，對取得德國PTB或TÜV核發之IEC標準認證合格證明及標章者，得以書面審查方式辦理，以節省業者申請國內外重複檢測時間，縮短型式檢定發證流程，達成雙方互惠。 / 2.未來處理方向 / 我國雖非IEC組織會員國，惟為促進國際相互認證，勞委會將持續推動與國外檢測機構簽訂測試報告相互承認事宜，以節省重複測試時間。 / 3.涉及法規 / 本案已處理完成，與法規無涉。 / 4.辦理進度 / 已完成。
	(2)以一張認證涵蓋所有同系列的產品，俾使審查流程順暢有效率。	勞委會 / 1.辦理情形 / (1)勞委會實施防爆電氣設備型式檢定制度，係以「型式」為對象，對於型式檢定合格者，即發給型式檢定合格證明書，並於該證明書註明檢定合格之型式，已涵蓋同型式之所有產品。 / (2)依「機械器具型式檢定實施辦法」第11條規定：「機械器具之製造商或進口商向檢定機構申請型式檢定時，應檢附歸類為同一型式之理由說明書、主型式及系列型式清單等文件」，故進口商應依上開規定歸類同系列產品為同一型式，並附理由說明書，俾型式檢定機構據以認定。 / 2.未來處理方向 / 本案已有法令規定可循，請防爆電氣設備進口商依現行法令相關規定辦理。 / 3.涉及法規 / 「機械器具型式檢定實施辦法」 / 4.辦理進度 / 已完成。 / 工研院 / 1.辦理情形 / 工研院執行勞委會委託『防爆構造電氣型式檢定』業務，申請檢定產品如符合引用國外報告與證件條件者，廠商可自行歸類後一案處理。 / 2.辦理進度 / 持續辦理。
中國大陸貨品進口臺灣之限制	臺灣政府應立即解除本商會優先關切大陸物品項目清單之貨品進口到臺灣之限制(項目清單詳見「2013年建議書」原文105頁)，進而全面開放所有大陸製造產品進口之限制，以符合WTO 承諾事項及義務。	經濟部 / 1.辦理情形 / 由於開放大陸物品以符合「對相關產業無重大不良影響」為主要考量要件，評估單位包括產業主管機關及產業公會，審查會議並邀請建議廠商列席進行雙向溝通，相關作業機制應屬嚴謹完備，未來如有調整需要，貿易局當適時檢討辦理。 / 2.未來處理方向 / 本案關切之貨品項目，貿易局將徵詢貨品主管機關意見，如符合對相關產業無重大不良影響之條件，並經審查會議通過者(審查會將邀請歐洲商會列席進行雙向溝通)，由經濟部核定後公告准許輸入。 / 3.涉及法規 / 「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」 / 4.辦理進度 / 持續辦理。